## TЭВОКС 3-х жильный на 10 кВ.
Т е р м о у с а ж и в а е м ы е м у ф т ы
тел/факс: (495) 135-25-52, 8-800-555-07-10
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Термоусаживаемые муфты для 3-х жильных силовых кабелей марки ТЭВОКС на напряжение 6,10 кВ.
Муфты следует применять для следующих типов кабелей ТЭВОКС-Шп, ТЭВОКС-Ашп, ТЭВОКС-ААлШп, ТЭВОКС-Шв, ТЭВОКС-Ашв, ТЭВОКС-ААлШв, ТЭВОКС-БШп, ТЭВОКС-АБШп, ТЭВОКС-БШв, ТЭВОКС-ААлБШв.
№ | Наименование | Комплектация
Соединительные муфты
1 | Стп 10-35/50 МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
2 | Стп 10-70/120 МКМ
3 | Стп 10-150/240 МКМ
4 | Стп 10-35/50 М МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления пайка)
5 | Стп 10-70/120 М МКМ
6 | Стп 10-150/240 М МКМ
7 | Стп 10-35/50 н/з МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
8 | Стп 10-70/120 н/з МКМ
9 | Стп 10-150/240 н/з МКМ
10 | Стп 10-35/50 н/з М МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
11 | Стп 10-70/120 н/з M МКМ
12 | Стп 10-150/240 н/з M МКМ
13 | Стп 10-35/50 GPH МКМ | В комплект муфт входят соединители GPH со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
14 | Стп 10-70/120 GPH МКМ
15 | Стп 10-150/240 GPH МКМ
Концевые муфты внутренней установки
16 | КВтп 10-35/50 МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
17 | КВтп 10-70/120 МКМ
18 | КВтп 10-150/240 МКМ
22 | КВтп 10-35/50 н/з МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
23 | КВтп 10-70/120 н/з МКМ
24 | КВтп 10-150/240 н/з МКМ
25 | КВтп 10-35/50 н/з М МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
26 | КВтп 10-70/120 н/з М МКМ
27 | КВтп 10-150/240 н/з М МКМ
28 | КВтп 10-35/50 GPH МКМ | В комплект муфт входят соединители GPH со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
29 | КВтп 10-70/120 GPH МКМ
30 | КВтп 10-150/240 GPH МКМ
Концевые муфты наружной установки
31 | КНтп 10-35/50 МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
32 | КНтп 10-70/120 МКМ
33 | КНтп 10-150/240 МКМ
33 | КНтп 10-35/50 н/з МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
34 | КНтп 10-70/120 н/з МКМ
35 | КНтп 10-150/240 н/з МКМ
36 | КНтп 10-35/50 н/з M МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
37 | КНтп 10-70/120 н/з M МКМ
38 | KНтп 10-150/240 н/з M МКМ
39 | КНтп 10-35/50 (1200) МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка) длина разделки жил 1200 мм
40 | КНтп 10-70/120 (1200) МКМ
41 | КНтп 10-150/240 (1200) МКМ
Термоусаживаемые муфты для 3-х жильных силовых кабелей марки ТЭВОКС на напряжение 6,10 кВ.
Муфты следует применять для следующих типов кабелей ТЭВОКС-Бнг(А)-HF, ТЭВОКС-АБнг(А)-HF, ТЭВОКС-нг(А)-HF, ТЭВОКС-Анг(А)-HF, ТЭВОКС-Бнг(А)-LS, ТЭВОКС-АБнг(А)-LS, ТЭВОКС-нг(А)-LS, ТЭВОКС-Анг(А)-LS.
№ | Наименование | Комплектация
Соединительные муфты
42 | Стпнг 10-35/50 HF МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
43 | Стпнг 10-70/120 HF МКМ
44 | Стпнг 10-150/240 HF МКМ
45 | Стпнг 10-35/50 н/з HF МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
46 | Стпнг 10-70/120 н/з HF МКМ
47 | Стпнг 10-150/240 н/з HF МКМ
48 | Стпнг 10-35/50 н/з HF М МКМ | В комплект муфт входят соединители со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
49 | Стпнг 10-70/120 н/з HF М МКМ
50 | Стпнг 10-150/240 н/з HF М МКМ
Концевые муфты внутренней установки
51 | КВтпнг 10-35/50 HF МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления пайка)
52 | КВтпнг 10-70/120 HF МКМ
53 | КВтпнг 10-150/240 HF МКМ
54 | КВтпнг 10-35/50 н/з HF МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
55 | КВтпнг 10-70/120 н/з HF МКМ
56 | КВтпнг 10-150/240 н/з HF МКМ
57 | КВтпнг 10-35/50 н/з HF М МКМ | В комплект муфт входят наконечники со срывными контактными болтами для медных жил кабеля и система заземления (комплектом заземления с роликовой пружиной)
58 | КВтпнг 10-70/120 н/з HF М МКМ
59 | КВтпнг 10-150/240 н/з HF М МКМ
Стоимость данной продукции сообщается по запросу

## ТЭВОКС одножильный на 10 кВ.
Т е р м о у с а ж и в а е м ы е м у ф т ы
тел/факс: (495) 135-25-52, 8-800-555-07-10 E-mail: progress@transenergo.ru
НОВОЕ РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Термоусаживаемые муфты для одножильных силовых кабелей марки ТЭВОКС на напряжение 6,10 кВ.
Муфты следует применять для следующих типов кабелей ТЭВОКС-Шп, ТЭВОКС-Ашп, ТЭВОКС-ААлШп, ТЭВОКС-Шв, ТЭВОКС-Ашв, ТЭВОКС-ААлШв.
№ | Наименование | Комплектация
Соединительные муфты
1 | СтО 10-35/50 МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами
2 | СтО 10-70/120 МКМ
3 | СтО 10-150/240 МКМ
4 | СтО 10-300 МКМ
5 | СтО 10-400 МКМ
6 | СтО 10-500 МКМ
7 | СтО 10-630 МКМ
8 | СтО 10-830 МКМ
9 | СтО 10-1000 МКМ
10 | СтО 10-35/50 М МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами для кабеля с медными жилами
11 | СтО 10-70/120 М МКМ
12 | СтО 10-150/240 М МКМ
13 | СтО 10-300 М МКМ
14 | СтО 10-400 М МКМ
15 | СтО 10-500 М МКМ
16 | СтО 10-630 М МКМ
17 | СтО 10-830 М МКМ
18 | СтО 10-1000 М МКМ
Концевые муфты внутренней установки
19 | КВтО 10-35/50 МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием
20 | КВтО 10-70/120 МКМ на 1 фазу
20 | КВтО 10-150/240 МКМ на 1 фазу
21 | КВтО 10-300 МКМ на 1 фазу
22 | КВтО 10-400 МКМ на 1 фазу
23 | КВтО 10-500 МКМ на 1 фазу
24 | КВтО 10-630 МКМ на 1 фазу
25 | КВтО 10-800 МКМ на 1 фазу
26 | КВтО 10-1000 МКМ на 1 фазу
27 | КВтО 10-35/50 М МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием для медных жил кабеля
28 | КВтО 10-70/120 М МКМ на 1 фазу
29 | КВтО 10-150/240 М МКМ на 1 фазу
30 | КВтО 10-300 М МКМ на 1 фазу
31 | КВтО 10-400 М МКМ на 1 фазу
32 | КВтО 10-500 М МКМ на 1 фазу
33 | КВтО 10-630 М МКМ на 1 фазу
34 | КВтО 10-800 М МКМ на 1 фазу
35 | КВтО 10-1000 М МКМ на 1 фазу
Концевые муфты наружной установки
36 | КНтО 10-35/50 МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием
37 | КНтО 10-70/120 МКМ на 1 фазу
38 | КНтО 10-150/240 МКМ на 1 фазу
39 | КНтО 10-300 МКМ на 1 фазу
40 | КНтО 10-400 МКМ на 1 фазу
41 | КНтО 10-500 МКМ на 1 фазу
42 | КНтО 10-630 МКМ на 1 фазу
43 | КНтО 10-800 МКМ на 1 фазу
44 | КНтО 10-1000 МКМ на 1 фазу
45 | КНтО 10-35/50 М МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием для медных
46 | КНтО 10-70/120 М МКМ на 1 фазу
47 | КНтО 10-150/240 М МКМ на 1 фазу
48 | КНтО 10-300 М МКМ на 1 фазу
49 | КНтО 10-400 М МКМ на 1 фазу
50 | КНтО 10-500 М МКМ на 1 фазу
51 | КНтО 10-630 М МКМ на 1 фазу
52 | КНтО 10-800 М МКМ на 1 фазу
53 | КНтО 10-1000 М МКМ на 1 фазу
Термоусаживаемые муфты для одножильных силовых кабелей марки ТЭВОКС на напряжение 6,10 кВ.
Муфты следует применять для следующих типов кабелей ТЭВОКС-нг(А)-HF, ТЭВОКС-Анг(А)-HF, ТЭВОКС-нг(А)-LS, ТЭВОКС-Анг(А)-LS.
№ | Наименование | Комплектация
Соединительные муфты
54 | СтОнг 10-35/50 МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами
55 | СтОнг 10-70/120 МКМ
56 | СтОнг 10-150/240 МКМ
57 | СтОнг 10-300 МКМ
58 | СтОнг 10-400 МКМ
59 | СтОнг 10-500 МКМ
60 | СтОнг 10-630 МКМ
61 | СтОнг 10-830 МКМ
62 | СтОнг 10-1000 МКМ
63 | СтОнг 10-35/50 М МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами для кабеля с медными жилами
64 | СтОнг 10-70/120 М МКМ
65 | СтОнг 10-150/240 М МКМ
66 | СтОнг 10-300 М МКМ
67 | СтОнг 10-400 М МКМ
68 | СтОнг 10-500 М МКМ
69 | СтОнг 10-630 М МКМ
70 | СтОнг 10-830 М МКМ
71 | СтОнг 10-1000 М МКМ
72 | СтОнг 10-35/50 HF МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами
73 | СтОнг 10-70/120 HF МКМ
74 | СтОнг 10-150/240 HF МКМ
75 | СтОнг 10-300 HF МКМ
76 | СтОнг 10-400 HF МКМ
77 | СтОнг 10-500 HF МКМ
78 | СтОнг 10-630 HF МКМ
79 | СтОнг 10-830 HF МКМ
80 | СтОнг 10-1000 HF МКМ
81 | СтОнг 10-35/50 HF М МКМ | На 1 фазу! С росскийским соединителем со срывными контактными болтами для кабеля с медными жилами
82 | СтОнг 10-70/120 HF М МКМ
83 | СтОнг 10-150/240 HF М МКМ
84 | СтОнг 10-300 HF М МКМ
85 | СтОнг 10-400 HF М МКМ
86 | СтОнг 10-500 HF М МКМ
87 | СтОнг 10-630 HF М МКМ
88 | СтОнг 10-830 HF М МКМ
89 | СтОнг 10-1000 HF М МКМ
Концевые муфты внутренней установки
90 | КВтОнг 10-35/50 МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием
91 | КВтОнг 10-70/120 МКМ на 1 фазу
92 | КВтОнг 10-150/240 МКМ на 1 фазу
93 | КВтОнг 10-300 МКМ на 1 фазу
94 | КВтОнг 10-400 МКМ на 1 фазу
95 | КВтОнг 10-500 МКМ на 1 фазу
96 | КВтОнг 10-630 МКМ на 1 фазу
97 | КВтОнг 10-800 МКМ на 1 фазу
98 | КВтОнг 10-1000 МКМ на 1 фазу
99 | КВтОнг 10-35/50 М МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием для медных
100 | КВтОнг 10-70/120 М МКМ на 1 фазу
101 | КВтОнг 10-150/240 М МКМ на 1 фазу
102 | КВтОнг 10-300 М МКМ на 1 фазу
103 | КВтОнг 10-400 М МКМ на 1 фазу
104 | КВтОнг 10-500 М МКМ на 1 фазу
105 | КВтОнг 10-630 М МКМ на 1 фазу
106 | КВтОнг 10-800 М МКМ на 1 фазу
107 | КВтОнг 10-1000 М МКМ на 1 фазу
Концевые муфты внутренней установки
108 | КВтОнг 10-35/50 HF МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием
109 | КВтОнг 10-70/120 HF МКМ на 1 фазу
110 | КВтОнг 10-150/240 HF МКМ на 1 фазу
111 | КВтОнг 10-300 HF МКМ на 1 фазу
112 | КВтОнг 10-400 HF МКМ на 1 фазу
113 | КВтОнг 10-500 HF МКМ на 1 фазу
114 | КВтОнг 10-630 HF МКМ на 1 фазу
115 | КВтОнг 10-800 HF МКМ на 1 фазу
116 | КВтОнг 10-1000 HF МКМ на 1 фазу
117 | КВтОнг 10-35/50 М HF МКМ на 1 фазу | Комплект на 1 фазу! В комплект муфт входят российские наконечники c одним отверстием для медных
118 | КВтОнг 10-70/120 М HF МКМ на 1 фазу
119 | КВтОнг 10-150/240 М HF МКМ на 1 фазу
120 | КВтОнг 10-300 М HF МКМ на 1 фазу
121 | КВтОнг 10-400 М HF МКМ на 1 фазу
122 | КВтОнг 10-500 М HF МКМ на 1 фазу
123 | КВтОнг 10-630 М HF МКМ на 1 фазу
124 | КВтОнг 10-800 М HF МКМ на 1 фазу
125 | КВтОнг 10-1000 М HF МКМ на 1 фазу
Стоимость данной продукции сообщается по запросу